**Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (с изменениями на 22 июля 2015 года)**

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 9 декабря 2014 года N 998н

Об утверждении [перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации](http://docs.cntd.ru/document/420242256)

(с изменениями на 22 июля 2015 года)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Документ с изменениями, внесенными:   
[приказом Минтруда России от 22 июля 2015 года N 491н](http://docs.cntd.ru/document/420294299) (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 14.08.2015, N 0001201508140034).   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В соответствии с [подпунктом 5.2.107 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/902353905), утвержденного [постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 года N 610](http://docs.cntd.ru/document/902353905) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст.3528; 2013, N 22, ст.2809; N 36, ст.4578; N 37, ст.4703; N 45, ст.5822; N 46, ст.5952; 2014, N 21, ст.2710; N 32, ст.4499; N 36, ст.4868),   
  
приказываю:

1. Утвердить перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации согласно [приложению](http://docs.cntd.ru/document/420242256).

2. Признать утратившим силу [приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 февраля 2013 года N 65н "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации"](http://docs.cntd.ru/document/499003601) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2013 года N 27906).

Министр  
М.А.Топилин

Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции  
Российской Федерации  
27 января 2015 года,  
регистрационный N 35747

**Приложение. Перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации**

Приложение  
к приказу  
Министерства труда и  
социальной защиты  
Российской Федерации  
от 9 декабря 2014 года N 998н

(с изменениями на 22 июля 2015 года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |  | |  |
| Пункт раздела "Технические средства реабилитации" федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду | Номер вида техни- ческого средства реаби- литации (изделия) | | | Вид технического средства реабилитации (изделия) | | Медицинские показания для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации | | Медицинские противопоказания для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Утвержден [распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года N 2347-р](http://docs.cntd.ru/document/901962331) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 4, ст.453; 2010, N 47, ст.6186; 2013, N 12, ст.1319; 2014, N 38, ст.5096).  Вид технического средства реабилитации подбирается инвалиду индивидуально, исходя из нарушений функций организма, не ниже установленных настоящим приказом, с учетом условий использования технического средства реабилитации в целях компенсации или устранения имеющихся у него стойких ограничений жизнедеятельности.  Медицинские противопоказания для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации являются основанием для подбора иного показанного технического средства реабилитации. | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 |
| 6. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни | 6-01 | | | Трость опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | | Стойкие умеренные нарушения статодинамических функций вследствие заболеваний, последствий травм и | | Относительные медицинские противопоказания: выраженные или |
|  | 6-02 | | | Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | | деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника, в том числе вследствие: | | значительно выраженные нарушения статодинамических функций верхних |
|  | 6-03 | | | Трость опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | | заболеваний, последствий травм, деформаций тазобедренного сустава (умеренно выраженная | | конечностей; выраженные или значительно выраженные нарушения статики и координации |
|  | 6-04 | | | Трость опорная, не регулируемая по высоте, с устройством ' противоскольжения | | контрактура с болевым синдромом); коленного сустава (выраженная контрактура с болевым синдромом); | | движений (гиперкинетические, атактические нарушения) |
|  | 6-05 | | | Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | | голеностопного сустава (резко выраженная контрактура или анкилоз с порочным положением стопы) нижней конечности; заболеваний, | |  |
|  | 6-06 | | | Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | | последствий травм, деформаций костей нижней конечности (с искривлением и укорочением конечности более 7 см; ложным суставом | |  |
|  | 6-07 | | | Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | | бедренной кости, обеих костей голени; хроническим рецидивирующим остеомиелитом, подострым остеомиелитом); деформаций | |  |
|  | 6-08 | | | Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | | стоп; последствий травм, деформаций таза; заболеваний, последствий травм, деформаций позвоночника при наличии болевого синдрома; | |  |
|  |  | | |  | | болевом синдроме и/или осложнениях после эндопротезирования сустава нижней конечности; ампутационной или врожденной культи одной нижней конечности (протезированной); заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы (умеренный гемипарез, умеренный парез одной нижней конечности, умеренный полиневропатический синдром, умеренный вестибулярный синдром, умеренный миастенический синдром, умеренный атактический синдром). | |  |
|  |  | | |  | | Стойкие умеренные нарушения функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета вследствие: болезней системы кровообращения (хроническая артериальная недостаточность II степени; хроническая венозная недостаточность III степени одной конечности, хроническая венозная недостаточность II степени; слоновость одной нижней конечности; стенокардия III функциональный класс; хроническая сердечная недостаточность IIБ стадии, III функциональный класс); | |  |
|  |  | | |  | | болезней органов дыхания (дыхательная недостаточность II степени); болезней органов пищеварения (недостаточность функции печени II стадии); белково-энергетическая недостаточность II степени, болезней мочеполовой системы (хроническая почечная недостаточность II стадии); нарушений обмена веществ и энергии (синдром диабетической стопы, ожирение III степени) | |  |
|  | 6-09 | | | Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | | Стойкие выраженные нарушения статодинамических функций вследствие: заболеваний, последствий | | Относительные медицинские противопоказания: выраженные или |
|  | 6-10 | | | Трость 3 опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | | травм, деформаций тазобедренного сустава (выраженная, резко выраженная контрактура, | | значительно выраженные нарушения статодинамических функций верхних конечностей; |
|  | 6-11 | | | Трость 3 опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | | анкилоз, болтающийся тазобедренный сустав); коленного сустава (резко выраженная контрактура, анкилоз в функционально | | выраженные или значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, |
|  | 6-12 | | | Трость 3 опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | | невыгодном положении, болтающийся коленный сустав) нижней конечности; голеностопного сустава (резко | | атактические нарушения) |
|  | 6-13 | | | Трость 3 опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | | выраженная контрактура или анкилоз голеностопных суставов обеих нижних конечностей);  заболеваний, последствий травм, деформаций костей обеих нижних конечностей; | |  |
|  | 6-14 | | | Трость 3 опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | | заболеваний, последствий травм, деформаций позвоночника; выраженном или значительно выраженном болевом синдроме, вызванном | |  |
|  | 6-15 | | | Трость 3 опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | | осложнениями после эндопротезирования суставов нижних конечностей; ампутационных врожденных культей обеих нижних | |  |
|  | 6-16 | | | Трость 3 опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | | конечностей (протезированных); заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы (умеренный парез | |  |
|  | 6-17 | | | Трость 4 опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | | обеих нижних конечностей, умеренный трипарез, умеренный тетрапарез, выраженный гемипарез). | |  |
|  | 6-18 | | | Трость 4 опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | | Стойкие выраженные нарушения функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, | |  |
|  | 6-19 | | | Трость 4 опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | | кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета вследствие: болезней системы | |  |
|  | 6-20 | | | Трость 4 опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | | кровообращения (хроническая артериальная недостаточность II-III степени, хроническая венозная недостаточность II-III, | |  |
|  | 6-21 | | | Трость 4 опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | | лимфодема в стадии слоновости нижней конечности); болезней органов дыхания (дыхательная недостаточность II-III, III степени); болезней | |  |
|  | 6-22 | | | Трость 4 опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | | органов пищеварения (недостаточность функции печени II-III, III стадии); белково-энергетическая недостаточность III степени, болезней | |  |
|  | 6-23 | | | Трость 4 опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | | мочеполовой системы (хроническая почечная недостаточность III стадии) | |  |
|  | 6-24 | | | Трость 4 опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | |  | |  |
|  | 6-25 | | | Трость белая тактильная цельная | | Стойкие нарушения зрительных функций единственного или | | Относительные медицинские противопоказания: |
|  | 6-26 | | | Трость белая тактильная складная | | лучше видящего глаза III степени (высокая степень слабовидения: острота зрения 0,05-0,1 или/и концентрическое сужение поля зрения до 20 градусов) или IV степени (абсолютная или практическая слепота: острота зрения 0-0,04 или/и концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов) | | выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций верхних конечностей |
|  | 6-27 | | | Трость белая опорная не регулируемая по высоте с устройством противоскольжения | | Стойкие нарушения зрительных функций единственного или лучше видящего глаза III степени (высокая степень | | Относительные медицинские противопоказания: выраженные или значительно выраженные |
|  | 6-28 | | | Трость белая опорная не регулируемая по высоте без устройства противоскольжения | | слабовидения: острота зрения 0,05-0,1 и/или концентрическое сужение поля зрения до 20 градусов) или IV степени | | нарушения функций верхних конечностей, выраженные или значительно выраженные нарушения |
|  | 6-29 | | | Трость белая опорная регулируемая по высоте с устройством противоскольжения | | (абсолютная или практическая слепота: острота зрения 0-0,04 или/и концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов) или | | статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения), |
|  | 6-30 | | | Трость белая опорная регулируемая по высоте без устройства противоскольжения | | IV степени в сочетании со стойкими умеренными и выраженными нарушениями статодинамических функций | | значительно выраженные нарушения психических функций |
|  |  | | |  | | вследствие: заболеваний, последствий травм или дефектов опорно-двигательного аппарата; заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы; стойкими умеренными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции | |  |
|  | 6-31 | | | Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения | | Стойкие умеренные и выраженные нарушения статодинамических функций и | | Относительные медицинские противопоказания: |
|  | 6-32 | | | Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения | | функций кровообращения вследствие:  заболеваний, последствий | | выраженные или значительно выраженные нарушения |
|  | 6-33 | | | Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения | | травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; порочного положения стопы с | | статодинамических функций верхних конечностей; выраженные или значительно |
|  | 6-34 | | | Костыли с опорой на предплечье без устройства противоскольжения | | трофическими расстройствами и с нарушением ее опороспособности; хронического рецидивирующего (подострого) | | выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения) |
|  | 6-35 | | | Костыли подмышечные с устройством противоскольжения | | остеомиелита нижней конечности с нарушением ее опороспособности; выраженный | |  |
|  | 6-36 | | | Костыли подмышечные без устройства противоскольжения | | или значительно выраженный болевой синдром обусловленный осложнениями после эндопротезирования суставов нижних конечностей; ампутационная, врожденная культя одной нижней конечности; ампутационные, врожденные культи обеих нижних конечностей (при условии протезирования как минимум одной культи); заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы (выраженный гемипарез, выраженный парез обеих нижних конечностей, выраженный парез одной нижней конечности в сочетании с умеренным парезом одной верхней конечности (перекрестно)); болезней системы кровообращения (хроническая артериальная недостаточность II-III степени, хроническая венозная недостаточность II-III степени, лимфедема в стадии "слоновости" - обеих нижних конечностей) | |  |
|  | 6-37 | | | Опора в кровать веревочная | | Стойкие выраженные нарушения статодинамических функций и функций кровообращения, в том | | Относительные медицинские противопоказания: выраженные или |
|  | 6-38 | | | Опора в кровать металлическая | | числе вследствие: заболеваний, последствий | | значительно выраженные нарушения |
|  |  | | |  | | травм и деформаций костей обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; ампутационных культей обеих нижних конечностей; болезней системы кровообращения (хроническая артериальная недостаточность III степени обеих нижних конечностей); заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы; (выраженный гемипарез, выраженный парез обеих нижних конечностей, умеренно выраженный тетрапарез, выраженная атаксия при вестибулярно-мозжечковых нарушениях, выраженные амиостатические нарушения) | | статодинамических функций верхних конечностей |
|  | 6-39 | | | Опора для ползания для детей-инвалидов | | Стойкие выраженные нарушения статодинамических функций вследствие заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы, в том числе вследствие нарушений ходьбы и стояния при ДЦП, выраженного пареза обеих нижних конечностей; выраженного трипареза; выраженного гемипареза; выраженных вестибулярно-мозжечковых нарушений; выраженных амиостатических нарушений | | Относительные медицинские противопоказания: стойкие значительно выраженные нарушения статодинамических функций и (или) их сочетание с вегетативным состоянием, в том числе вследствие: частых эпиприпадков, резистентных к терапии; верхней и нижней параплегии, контрактур крупных суставов верхних и нижних конечностей в порочном функционально-невыгодном положении; выраженного тетрапареза |
|  | 6-40 | | | Опора для сидения для детей-инвалидов | | Стойкие выраженные нарушения статодинамических функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы, в том числе вследствие нарушений позы сидения при ДЦП; выраженного пареза обеих нижних конечностей; выраженного тетрапареза; выраженного трипареза; выраженных вестибулярно-мозжечковых нарушений; выраженных амиостатических нарушений | | Относительные медицинские противопоказания: стойкие значительно выраженные нарушения статодинамических функций и (или) их сочетание с вегетативным состоянием, в том числе вследствие: спинномозговой грыжи; воспалительных заболеваний позвоночника; невозможности использования в соответствии с биологическим возрастом |
|  | 6-41 | | | Опора для лежания для детей-инвалидов | | Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы | | Медицинских противопоказаний не имеется |
|  | 6-42 | | | Опора для стояния для детей-инвалидов | | Стойкие выраженные нарушения статодинамических функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы, | | Относительные медицинские противопоказания: стойкие значительно выраженные нарушения статодинамических функций и (или) их сочетание с вегетативным состоянием, в том числе вследствие частых |
|  |  | | |  | | в том числе вследствие нарушения ходьбы и стояния при ДЦП, выраженного пареза обеих нижних конечностей; выраженного тетрапареза; выраженного трипареза; выраженного гемипареза; выраженных вестибулярно-мозжечковых нарушений; выраженных амиостатических нарушений; мышечной дистрофии | | эпиприпадков, резистентных к терапии; верхней и нижней параплегии; появлении выраженных и значительно выраженных нарушений функций кровообращения и дыхания (при переводе ребенка-инвалида в вертикальное положение) |
|  | 6-43 | | | Ходунки шагающие | | Стойкие умеренные или выраженные нарушения | | Относительные медицинские |
|  | 6-44 | | | Ходунки на колесах | | статодинамических функций и | | противопоказания: |
|  | 6-45 | | | Ходунки с опорой на предплечье | | функций кровообращения вследствие: | | выраженные или значительно выраженные |
|  | 6-46 | | | Ходунки, изготавливаемые по индивидуальному заказу | | заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной | | нарушения статодинамических функций верхних конечностей |
|  | 6-47 | | | Ходунки с подмышечной опорой | | системы; болезней системы кровообращения (выраженный | |  |
|  | 6-48 | | | Ходунки-роллаторы | | гемипарез, выраженный парез обеих нижних конечностей, умеренно выраженный тетрапарез, умеренно выраженная атаксия при вестибулярно-мозжечковых нарушениях, выраженные амиостатические нарушения), ампутационных, врожденных культей одной или обеих нижних конечностей (протезированных), врожденных пороков развития нижних конечностей | |  |
|  | 6-49 | | | Поручни (перила) для самоподнимания угловые | | Стойкие выраженные нарушения статодинамических | | Относительные медицинские |
|  | 6-50 | | | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) | | функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы, в том числе вследствие хронического рецидивирующего (подострого) остеомиелита нижней конечности с нарушением ее опороспособности; | | противопоказания: значительно выраженные нарушения статодинамических функций верхних конечностей |
|  |  | | |  | | ампутационных, врожденных культей обеих нижних конечностей; болезней системы кровообращения (хроническая артериальная недостаточность III степени обеих нижних конечностей); заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы (выраженный гемипарез); умеренный или выраженный парез обеих нижних конечностей; выраженный парез одной нижней конечности в сочетании с умеренным парезом одной верхней конечности (перекрестно); умеренный или выраженный тетрапарез; умеренный или выраженный трипарез; заболеваний органов кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета | |  |
|  | |  |  | |  | |  | |
| 7. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного | | 7-01 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная, в том числе для детей-инвалидов | | Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций вследствие: | | Абсолютные медицинские противопоказания: последствия заболеваний травм и дефектов, | |
| типа), с электроприводом, малогабаритные | | 7-03 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная, в том числе для детей-инвалидов | | заболеваний, последствий травм, деформаций тазобедренного, коленного, голеностопного суставов обеих нижних конечностей; | | приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя | |
|  | | 7-05 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная, в том числе для детей-инвалидов | | заболеваний, последствий травм, деформаций костей обеих нижних конечностей; выраженных врожденных пороков развития костей обеих | |  | |
|  | | 7-07 | Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная, в том числе для детей-инвалидов | | нижних конечностей, таза и позвоночника; ампутационных, врожденных культей обеих бедер или голеней; заболеваний, последствий травм центральной, | |  | |
|  | | 7-09 | Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП комнатная, в том числе для детей-инвалидов | | периферической нервной системы (выраженный или значительно выраженный парез обеих или одной нижней конечности, выраженный | |  | |
|  | | 7-12 | Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой комнатная, в том числе для детей-инвалидов | | гемипарез, гемиплегия, паралич обеих или одной нижней конечности, выраженный или значительно выраженный тетрапарез, выраженный или | |  | |
|  | | 7-14 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная, в том числе для детей-инвалидов | | значительно выраженный трипарез, выраженные или значительно выраженные гиперкинетические нарушения, значительно выраженная атаксия, выраженные вестибуло-мозжечковые нарушения, выраженные амиостатические нарушения). Стойкие умеренные нарушения статодинамических функций вследствие ампутационной культи одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию; ампутационных культе обеих стоп на уровне сустава Шопара. Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета вследствие: | |  | |
|  | |  |  | | болезней системы кровообращения (хроническая артериальная недостаточность III степени; хроническая венозная недостаточность IV степени; лимфедема в стадии "слоновость" обеих нижних конечностей, хроническая венозная недостаточность III степени; стенокардия IV функциональный класс; хроническая сердечная недостаточность III стадии, IV функциональный класс); болезней органов дыхания (дыхательная недостаточность | |  | |
|  | |  |  | | III степени в сочетании с сердечной недостаточностью любой стадии); болезней органов пищеварения (недостаточность функции печени III стадии с портальной гипертензией и асцитом); болезней мочеполовой системы (хроническая почечная недостаточность III, IV стадии); злокачественных новообразований (IV клиническая группа); психических расстройств с тяжелой или глубокой умственной отсталостью, деменцией | |  | |
|  | | 7-02 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | | Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций вследствие: | | Абсолютные медицинские противопоказания: последствия заболеваний травм и дефектов | |
|  | | 7-04 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | | заболеваний, последствий травм, деформаций тазобедренного, коленного, голеностопного суставов одной или обеих нижних конечностей; заболеваний, последствий | | приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении пациента сидя | |
|  | | 7-06 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | | травм, деформаций костей обеих нижних конечностей; выраженных врожденных пороков развития костей обеих нижних конечностей, таза и | |  | |
|  | | 7-08 | Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | | позвоночника; заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы (выраженный или значительно выраженный парез обеих или одной нижней | |  | |
|  | | 7-10 | Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | | конечности, выраженный гемипарез, гемиплегия, паралич обеих или одной нижней конечности). Стойкие умеренные нарушения | |  | |
|  | | 7-11 | Кресло-коляска с рычажным приводом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | | статодинамических функций вследствие ампутационной, врожденной культи одного бедра на любом уровне | |  | |
|  | | 7-13 | Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | | независимо от пригодности к протезированию; ампутационных культе обеих стоп на уровне сустава Шопара. Стойкие выраженные или | |  | |
|  | | 7-15 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | | значительно выраженные нарушения функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета вследствие: болезней системы кровообращения (хроническая артериальная недостаточность III степени; хроническая венозная недостаточность IV степени; лимфедема в стадии "слоновость" обеих нижних конечностей, хроническая венозная недостаточность III степени; стенокардия IV функциональный класс; хроническая сердечная недостаточность III стадии, IV функциональный класс); болезней органов дыхания (дыхательная недостаточность III степени в сочетании с сердечной недостаточностью любой стадии); | |  | |
|  | |  |  | | болезней органов пищеварения (недостаточность функции печени III стадии с портальной гипертензией и асцитом); болезней мочеполовой системы (хроническая почечная недостаточность III, IV стадии); злокачественных новообразований (IV клиническая группа) | |  | |
|  | | 7-16 | Кресло-коляска активного типа, в том числе для детей-инвалидов | | Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций вследствие: заболеваний, последствий травм, деформаций тазобедренного, коленного, голеностопного суставов одной или обеих нижних конечностей; заболеваний, последствий травм, деформаций костей обеих нижних конечностей; заболеваний, последствий травм, деформаций позвоночника; выраженных врожденных пороков развития костей обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; ампутационных, врожденных культей обеих бедер или голеней; заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы (выраженный или значительно выраженный парез обеих или одной нижней конечности, паралич обеих или одной нижней конечности). | | Абсолютные медицинские противопоказания: последствия заболеваний травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя. Относительные медицинские противопоказания: отсутствие или значительное ограничение движения обеих верхних конечностей; стенокардия IV функциональный класс; хроническая сердечная недостаточность III стадии, IV функциональный класс; болезни органов дыхания (дыхательная недостаточность III степени в сочетании с сердечной недостаточностью любой стадии); болезни органов пищеварения (недостаточность функции печени III стадии с портальной гипертензией | |
|  | |  |  | | Стойкие умеренные нарушения статодинамических функций вследствие ампутационной, врожденной культи одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию, ампутационных, врожденных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара. Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения функций кровообращения вследствие: болезней системы кровообращения (хроническая артериальная недостаточность III степени; хроническая венозная недостаточность III степени), хроническая венозная недостаточность IV степени; лимфедема в стадии "слоновость" обеих нижних конечностей | | и асцитом); болезни мочеполовой системы (хроническая почечная недостаточность III, IV стадии); злокачественные новообразования (IV клиническая группа); психические расстройства с тяжелой или глубокой умственной отсталостью, деменцией | |
|  | | 7-17 | Кресло-коляска с электроприводом комнатная, в том числе для детей-инвалидов | | Выраженные нарушения функций верхних конечностей (преимущественно двусторонние) вследствие | | Абсолютные медицинские противопоказания: психические расстройства с тяжелой или глубокой | |
|  | | 7-18 | Кресло-коляска с электроприводом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | | заболеваний, деформаций и парезов верхних конечностей (амплитуда активных движений в плечевом и локтевом суставах | | умственной отсталостью, деменцией; эпилептический синдром; выраженные нарушения зрения; | |
|  | | 7-19 | Кресло-коляска для больных ДЦП комнатная с электроприводом, в том числе для детей-инвалидов | | не превышает 13-20 градусов, лучезапястном - 9-14 градусов, ограничено противопоставление первого пальца (первый палец достигает ладонной | | стенокардия, IV функциональный класс. Относительные медицинские противопоказания: | |
|  | | 7-20 | Кресло-коляска для больных ДЦП прогулочная с электроприводом, в том числе для детей-инвалидов | | поверхности на уровне основания второго пальца); при кулачном схвате пальцы отстоят от ладони на 3-4 см; невозможность схвата мелких и длительное удерживание крупных предметов; снижение мышечной силы верхней конечности до 2 баллов; атрофия мышц плеча на 6-6,5 см, предплечья - на 3,5-4 см) в сочетании со стойкими выраженными или значительно выраженными нарушениями статодинамических функций вследствие: | | умеренно выраженные, выраженные или значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); полное отсутствие движений в верхних конечностях и верхней половине туловища; хроническая сердечная недостаточность III стадии, IV функциональный класс; дыхательная недостаточность III степени; болезни органов | |
|  | |  |  | | заболеваний, последствий травм, деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника включая врожденные и ампутационные культи одной или обеих нижних конечностей (культи обоих бедер или обеих голеней), множественные пороки развития, системные заболевания костно-мышечной системы (хондродисплазия, болезнь Вролика); заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы; болезней системы кровообращения (хроническая сердечная недостаточность IIБ стадии, III функциональный класс) или болезней органов дыхания (дыхательная недостаточность II степени в сочетании с | | пищеварения (дефицит массы тела III степени; цирроз печени - класс С; варикозное расширение вен пищевода и желудка III степени, осложненное частыми кровотечениями); болезни мочеполовой системы (хроническая почечная недостаточность III стадии с противопоказанием к системному гемодиализу); злокачественные новообразования (IV клиническая группа); наркомания, хронический алкоголизм II, III стадий | |
|  | |  |  | | хронической сердечной недостаточностью II стадии) приводящих к стойким выраженным нарушениям функций кровообращения, дыхания | |  | |
|  | | 7-21 | Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов с высокой ампутацией нижних конечностей), в том числе для детей-инвалидов | | Стойкие значительно выраженные нарушения статодинамических функций вследствие высокой двусторонней ампутации бедер, врожденные недоразвития обеих нижних конечностей с резко выраженными деформациями, артрогрипоз. | | Абсолютные медицинские противопоказания: умеренно выраженные, выраженные или значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); психические расстройства с тяжелой или глубокой умственной отсталостью, деменцией; эпилептический синдром | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ При внесении в индивидуальную программу реабилитации инвалида рекомендаций о нуждаемости в кресле-коляске специалистами учреждений медико-социальной экспертизы также указываются виды спинки (съемная, регулируемая по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона, откидная), сидения (съемное, регулируемое по высоте и по горизонтали, с регулируемым углом наклона, для больного кокситом, складное, пружинное), подлокотника (зафиксированный, опускающийся, вращающийся, откидывающийся, регулирующееся по высоте), подножки (съемная, вращающаяся, регулирующаяся по высоте, с регулируемым углом наклона, с регулируемой опорой стопы, с откидной опорой стопы) и приспособлений (удлинитель спинки, подголовник, боковые упоры для головы, боковые упоры для тела, подушка на сиденье, подушка на спинку, поясничный валик, валик для сохранения зазора между ногами, подставка под икры, регулируемая по глубине подставка под икры, держатели для ног, задники-держатели, предохранительный пояс, приставной столик), а также ширина, глубина, высота сидения, высота спинки, высота подлокотника и предназначение (детское, взрослое).  При внесении в индивидуальную программу реабилитации инвалида рекомендаций о нуждаемости в кресле-коляске специалистами учреждений медико-социальной экспертизы также указывается тип управления (с ручным приводом от обода колеса, с рычажным приводом, с электроприводом, активного типа).  При наличии одновременно медицинских показаний и относительных медицинских противопоказаний для обеспечения инвалида креслом-коляской с электроприводом указываются альтернативные виды управления: головой, подбородком, пальцем руки, культей руки, ногой, иные альтернативные виды управления коляской с электроприводом. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |  | |  | |
| 8. Протезы и ортезы | 8-01 | Протез пальца косметический | | | Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций верхней конечности: культи пальцев, фаланг пальцев | | Относительные медицинские противопоказания: болезненность культи; неокрепшие рубцы; незаживающие раны и свищи; выстояние костной культи; заболевания кожных покровов кисти. | |
|  | 8-02 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | | | Стойкие умеренные или выраженные нарушения статодинамических функций верхней конечности вследствие культи кисти на уровне пястных костей, при частично сохраненных пальцах или отдельных пястных костях при сохраненных, в том числе частично, костях лучезапястного сустава, также при невозможности протезирования другими модификациями протезов | | Относительные медицинские противопоказания: выстояние костных опилов; болезненные невромы; заболевания кожных покровов верхней конечности; невриты локтевого, лучевого нерва; выраженные фантомные боли; хронические заболевания культи кисти в стадии обострения (свищи, остеомиелит) | |
|  | 8-03 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | | | Стойкие умеренные или выраженные нарушения статодинамических функций верхней конечности вследствие культи кисти на уровне пястных костей, при частично сохраненных пальцах или отдельных пястных костях при сохраненных, в том числе частично, костях лучезапястного сустава при сохранении подвижности в физиологически нормальном объеме сегментов биокинетической цепи, формирующих управляющие движения: экстензия и флексия в лучезапястном суставе | | Относительные медицинские противопоказания: выстояние костных опилов; болезненные невромы; заболевания кожных покровов верхней конечности; невриты локтевого, лучевого нерва; выраженные фантомные боли; хронические заболевания культи кисти в стадии обострения (травмоиды, бурситы, свищи, остеомиелит) | |
|  | 8-04 | Протез кисти активный, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | | | Стойкие умеренные или выраженные нарушения статодинамических функций верхней конечности вследствие культи кисти на уровне пястных костей, при частично сохраненных пальцах или отдельных пястных костях при сохраненных, в том числе частично, костях лучезапястного сустава при сохранении подвижности в физиологически нормальном объеме сегментов биокинетической цепи, формирующих управляющие движения: экстензия и флексия в лучезапястном суставе | | Относительные медицинские противопоказания: выстояние костных опилов; болезненные невромы; заболевания кожных покровов верхней конечности; невриты локтевого, лучевого нерва; выраженные фантомные боли; хронические заболевания культи кисти в стадии обострения (травмоиды, бурситы, свищи, остеомиелит); выраженные и значительно выраженные психические расстройства в стадии обострения | |
|  | 8-05 | Протез кисти с внешним источником энергии, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | | | Стойкие умеренные или выраженные нарушения статодинамических функций верхней конечности вследствие культи кисти на уровне пястных костей, при частично сохраненных пальцах или отдельных пястных костях при сохраненных, в том числе частично, костях лучезапястного сустава при недостаточном для управления тяговыми протезами объеме движений в соответствующих суставах и, соответственно, невозможности их протезирования | | Относительные медицинские противопоказания: выстояние костных опилов; болезненные невромы; заболевания кожных покровов верхней конечности; невриты локтевого, лучевого нерва; выраженные фантомные боли; хронические заболевания культи кисти в стадии обострения (травмоиды, бурситы, свищи, остеомиелит); выраженные и значительно выраженные психические расстройства в стадии обострения | |
|  | 8-06 | Протез предплечья косметический | | | Стойкие умеренные или выраженные нарушения статодинамических функций верхней конечности вследствие культи после вычленения в лучезапястном суставе, культи предплечья на уровне нижней, средней, верхней трети, а также при невозможности протезирования другими модификациями протезов | | Относительные медицинские противопоказания: выстояние костных опилов; болезненные невромы; заболевания кожных покровов верхней конечности; невриты локтевого, лучевого нерва; выраженные фантомные боли; хронические заболевания культи предплечья в стадии обострения (травмоиды, бурситы, свищи, остеомиелит); нейропатия локтевого, срединного, лучевого нерва; выраженные и значительно выраженные психические расстройства в стадии обострения | |
|  | 8-07 | Протез предплечья активный | | | Стойкие умеренные или выраженные нарушения статодинамических функций верхней конечности вследствие культи после вычленения в лучезапястном суставе, культя предплечья на уровне нижней, средней, верхней трети, культя предплечья короткая (не менее 5 см от локтевого сгиба) при нормальном объеме подвижности в плечевом и локтевом суставах | | Относительные медицинские противопоказания: выстояние костных опилов; болезненные невромы; заболевания кожных покровов верхней конечности; невриты локтевого, лучевого нерва; выраженные фантомные боли; хронические заболевания культи предплечья в стадии обострения (травмоиды, бурситы, свищи, остеомиелит); контрактуры и/или анкилозы локтевого, плечевого суставов в порочном положении; выраженные, значительно выраженные нарушения координации движений; двусторонняя верхняя параплегия; выраженный или значительно выраженный верхний парапарез; выраженные и значительно выраженные психические расстройства в стадии обострения | |
|  | 8-08 | Протез предплечья рабочий | | | Стойкие умеренные или выраженные нарушения статодинамических функций верхней конечности вследствие культи после вычленения в лучезапястном суставе, культя предплечья на уровне нижней, средней, верхней трети, короткая культя (5 см от локтевого сгиба) | | Относительные медицинские противопоказания: выстояние костных опилов; болезненные невромы; заболевания кожных покровов верхней конечности; невриты локтевого, лучевого нерва; выраженные фантомные боли, хронические заболевания культи предплечья в стадии обострения (травмоиды, бурситы, свищи, остеомиелит); контрактуры и/или анкилозы локтевого, плечевого суставов в порочном положении; выраженные, значительно выраженные нарушения координации движений; двусторонняя верхняя параплегия; выраженный или значительно выраженный верхний парапарез; выраженные и значительно выраженные психические расстройства в стадии обострения | |
|  | 8-09 | Протез предплечья с внешним источником энергии | | | Стойкие умеренные или выраженные нарушения статодинамических функций верхней конечности вследствие культи после вычленения в лучезапястном суставе; культя предплечья на уровне нижней, средней, верхней трети; культя предплечья короткая (5 см от локтевого сгиба) при невозможности протезирования тяговым или рабочим протезом | | Абсолютные медицинские противопоказания: не назначаются протезы с биоэлектрической системой управления, если электрическая активность каждой из двух управляющих мышц культи составляет менее 50 мкВ, а электрическая активность управляющей мышцы-антагониста выше 30 мкВ. Относительные медицинские противопоказания: выстояние костных опилов; болезненные невромы; заболевания кожных покровов верхней конечности; невриты локтевого, лучевого нерва; | |
|  |  |  | | |  | | выраженные фантомные боли; хронические заболевания культи предплечья в стадии обострения (травмоиды, бурситы, свищи, остеомиелит); контрактуры и/или анкилозы локтевого, плечевого суставов в порочном положении; выраженные, значительно выраженные нарушения координации движений; двусторонняя верхняя параплегия; выраженный или значительно выраженный верхний парапарез; выраженные и значительно выраженные психические расстройства в стадии обострения | |
|  | 8-10 | Протез плеча косметический | | | Стойкие умеренные или выраженные нарушения статодинамических функций верхней конечности вследствие культи верхней конечности после вычленения в локтевом суставе; культи плеча на уровне нижней, средней, верхней трети; культи плеча короткой (длина культи плечевой кости менее 7 см) | | Относительные медицинские противопоказания: выстояние костных опилов; болезненные невромы; заболевания кожных покровов верхней конечности; невриты локтевого, лучевого нерва; выраженные фантомные боли; хронические заболевания культи плеча в стадии обострения (травмоиды, бурситы, свищи, остеомиелит) | |
|  | 8-11 | Протез плеча активный | | | Стойкие умеренные или выраженные нарушения статодинамических функций верхней конечности вследствие культи плеча на уровне нижней, средней, верхней трети; функциональная длина культи плеча не менее 4 см | | Относительные медицинские противопоказания: выстояние костных опилов; болезненные невромы; заболевания кожных покровов верхней конечности; невриты локтевого, лучевого нерва; выраженные фантомные боли; хронические заболевания культи плеча в стадии обострения (травмоиды, бурситы, свищи, остеомиелит); наличие контрактуры и анкилоза плечевого сустава в порочном положении; выраженные, значительно выраженные нарушения координации движений; двусторонняя верхняя параплегия, выраженный или значительно выраженный верхний парапарез; выраженные и значительно выраженные психические расстройства в стадии обострения | |
|  | 8-12 | Протез плеча рабочий | | | Стойкие умеренные или выраженные нарушения статодинамических функций верхней конечности вследствие культи верхней конечности после вычленения в локтевом суставе; культи плеча на уровне нижней, средней, верхней трети; функциональная длина культи плеча не менее 6 см | | Относительные медицинские противопоказания: выстояние костных опилов; болезненные невромы; заболевания кожных покровов верхней конечности; невриты локтевого, лучевого нерва; выраженные фантомные боли; хронические заболевания культи плеча в стадии обострения (травмоиды, бурситы, свищи, остеомиелит); наличие контрактуры и анкилоза плечевого сустава в порочном положении; выраженные, значительно выраженные нарушения координации движений; двусторонняя верхняя параплегия; выраженный или значительно выраженный верхний парапарез; выраженные и значительно выраженные психические расстройства в стадии обострения | |
|  | 8-13 | Протез плеча с внешним источником энергии | | | Стойкие умеренные или выраженные нарушения статодинамических функций верхней конечности вследствие культи плеча на уровне нижней, средней трети и верхней трети (с длиной не менее 6-7 см) | | Абсолютные медицинские противопоказания: не назначаются протезы с биоэлектрической системой управления при низкой активности (менее 50 мкВ) управляющих мышц и при электрической активности управляющей мышцы-антагониста более 30 мкВ. Относительные медицинские противопоказания: выстояние костных опилов; болезненные невромы; заболевания кожных покровов верхней конечности; невриты локтевого, лучевого нерва; | |
|  |  |  | | |  | | выраженные фантомные боли; хронические заболевания культи плеча в стадии обострения (травмоиды, бурситы, свищи, остеомиелит); наличие контрактуры и анкилоза плечевого сустава в порочном положении; выраженные, значительно выраженные нарушения координации движений; двусторонняя верхняя параплегия; выраженный или значительно выраженный верхний парапарез; выраженные и значительно выраженные психические расстройства в стадии обострения | |
|  | 8-14 | Протез после вычленения плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления | | | Стойкие умеренные или выраженные нарушения статодинамических функций верхней конечности вследствие культи после вычленения в плечевом суставе с длиной культи плечевой кости менее 7 см; культи после ампутации плеча | | Абсолютные медицинские противопоказания: не назначаются протезы с биоэлектрической системой управления при низкой активности (менее 50 мкВ) управляющих мышц и при электрической активности управляющей мышцы-антагониста более 30 мкВ. Относительные медицинские противопоказания: незаживающие язвы, раны, свищи; болезненные остеофиты; трофические расстройства, заболевания кожных покровов; невриты; выраженные фантомные боли; хронические заболевания в стадии обострения (травмоиды, бурситы, свищи, остеомиелит), выраженные и значительно выраженные психические расстройства в стадии обострения | |
|  | 8-15 | Протез после вычленения плеча функционально-косметический | | | Стойкие умеренные или выраженные нарушения статодинамических функций верхней конечности вследствие культи верхней конечности после вычленения в локтевом суставе; культи плеча на уровне нижней, средней, верхней трети; функциональная длина культи плеча не менее 4 см | | Относительные медицинские противопоказания: выстояние костных опилов; болезненные невромы; заболевания кожных покровов верхней конечности; невриты локтевого, лучевого нерва; выраженные фантомные боли; хронические заболевания культи плеча в стадии обострения (травмоиды, бурситы, свищи, остеомиелит); наличие контрактуры и анкилоза плечевого сустава в порочном положении; выраженные, значительно выраженные нарушения координации движений; двусторонняя верхняя параплегия; выраженный или значительно выраженный верхний парапарез; выраженные и значительно выраженные психические расстройства в стадии обострения | |
|  | 8-16 | Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный | | | Культя предплечья, плеча | | Относительные медицинские противопоказания: | |
|  | 8-17 | Чехол на культю плеча хлопчатобумажный | | |  | | аллергические реакции на материал чехла | |
|  | 8-18 | Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый) | | | Культя верхней конечности | | Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла | |
|  | 8-19 | Косметическая оболочка на протез верхней конечности | | | Наличие протеза верхней конечности (для придания протезу формы максимального приближенной к фактуре естественной, оставшейся конечности) | | Медицинских противопоказаний не имеется | |
|  | 8-20 | Протез стопы | | | Стойкие умеренные или выраженные нарушения статодинамических функций нижней конечности вследствие культи стопы по Гаранжо; культи стопы по Шарпу, Лисфранку, Шопару; культя стопы после продольных ампутаций | | Относительные медицинские противопоказания: незаживающие язвы, раны, свищи; болезненные остеофиты; трофические расстройства, заболевания кожных покровов; невриты; выраженные фантомные боли; хронические заболевания в стадии обострения (травмоиды, бурситы, свищи, остеомиелит); значительно выраженные атактические нарушения; нижняя параплегия; значительно выраженный нижний парапарез | |
|  | 8-21 | Протез голени лечебно-тренировочный | | | Стойкие умеренные или выраженные нарушения статодинамических функций | | Относительные медицинские противопоказания: | |
|  | 8-22 | Протез голени немодульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии | | | нижней конечности вследствие культи голени по Пирогову или по Сайму; культи голени после вычленения в голеностопном | | незаживающие язвы, раны, свищи; болезненные остеофиты; невриты; выраженные фантомные | |
|  | 8-23 | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | | | суставе; культи голени короткой; культи голени в нижней, средней, верхней | | боли; хронические заболевания в стадии обострения (травмоиды, | |
|  | 8-24 | Протез голени для купания | | | трети; атипичной культи голени | | бурситы, свищи, остеомиелит); значительно выраженные атактические нарушения; выраженная деформация, анкилоз коленного, тазобедренного сустава в порочном положении; нижняя параплегия; значительно выраженный нижний парапарез; хроническая сердечная недостаточность III стадии, III, IV функциональный класс; стенокардия III, IV функциональный класс; дыхательная недостаточность III степени, выраженные и значительно выраженные психические расстройства в стадии обострения | |
|  | 8-25 | Чехол на культю голени шерстяной | | | Культя голени, бедра | | Относительные медицинские | |
|  | 8-26 | Чехол на культю голени хлопчатобумажный | | |  | | противопоказания: аллергические реакции | |
|  | 8-27 | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | | |  | | на материал чехла | |
|  | 8-28 | Протез бедра лечебно-тренировочный | | | Стойкие умеренные или выраженные нарушения | | Относительные медицинские | |
|  | 8-29 | Протез бедра немодульный | | | статодинамических функций нижней конечности вследствие | | противопоказания: незаживающие язвы, раны, | |
|  | 8-30 | Протез бедра модульный | | | культи бедра после вычленения | | свищи; болезненные | |
|  | 8-31 | Протез бедра модульный с внешним источником энергии | | | в коленном суставе; культи бедра по Гритти или по Гритти- Шимановскому; культи бедра в нижней, средней и верхней | | остеофиты; невриты; выраженные фантомные боли; хронические заболевания в стадии | |
|  | 8-32 | Протез бедра для купания | | | трети; культи бедра короткой (уровень опила бедренной кости находится ниже уровня седалищного бугра менее чем на 6 см), атипичной культи бедра | | обострения (травмоиды, бурситы, свищи, остеомиелит); значительно выраженные атактические нарушения; выраженная деформация, анкилоз коленного, тазобедренного сустава в порочном положении; нижняя параплегия; значительно выраженный нижний парапарез; хроническая сердечная недостаточность III стадии, III, IV функциональный класс; стенокардия III, IV функциональный класс; дыхательная недостаточность III степени, выраженные и значительно выраженные психические расстройства в стадии обострения | |
|  | 8-33 | Протез при вычленении бедра немодульный | | | Стойкие умеренные или выраженные нарушения | | Относительные медицинские | |
|  | 8-34 | Протез при вычленении бедра модульный | | | статодинамических функций нижней конечности вследствие культи, в том числе атипичной, после вычленения в тазобедренном суставе; после межподвздошно-брюшной ампутации; после гемипельвэктомии | | противопоказания: незаживающие язвы, раны, свищи; болезненные остеофиты; трофические расстройства, заболевания кожных покровов; невриты; выраженные фантомные боли; хронические заболевания в стадии обострения (травмоиды, бурситы, свищи, остеомиелит); значительно выраженные атактические нарушения | |
|  | 8-35 | Чехол на культю бедра шерстяной | | | Культя голени, бедра | | Относительные медицинские | |
|  | 8-36 | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | | |  | | противопоказания: аллергические реакции | |
|  | 8-37 | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | | |  | | на материал чехла | |
|  | 8-38 | Косметическая оболочка на протез нижней конечности | | | Наличие протеза нижней конечности (для придания протезу формы максимального приближенной к фактуре естественной, оставшейся конечности) | | Медицинских противопоказаний не имеется | |
|  | 8-39 | Экзопротез молочной железы | | | Отсутствие молочной железы или ее части после | | Абсолютные медицинские противопоказания: | |
|  | 8-40 | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный | | | мастэктомии. | | индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия. Относительные медицинские противопоказания: заболевания кожи в области операционного рубца | |
|  | 8-41 | Зубные протезы (кроме зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам) | | | Врожденная адентия (полная или частичная); постоперационные дефекты зубных рядов с резекцией челюсти; атрофия альвеолярного отростка | | Абсолютные медицинские противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия. Относительные медицинские противопоказания: паралич, выраженный парез жевательных мышц | |
|  | 8-42 | Глазной протез стеклянный | | | Анофтальм, микрофтальм | | Абсолютные медицинские противопоказания: | |
|  | 8-43 | Глазной протез пластмассовый | | |  | | деформация костей орбиты, несовместимая с протезированием; индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия. Относительные медицинские противопоказания: вялотекущий увеит; повышенное внутриглазное давление; внутриглазное инородное тело; предположение о наличии опухоли в глазу; прозрачная роговица нормального диаметра с сохраненной корнеальной чувствительностью | |
|  | 8-44 | Протез ушной | | | Уродующие деформации наружного уха, сопровождающиеся нарушением целостности уха; отсутствие наружного уха | | Абсолютные медицинские противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия. Относительные медицинские противопоказания: биологический возраст пациента менее 8 лет; тонкая кожа (менее 5 мм) | |
|  |  |  | | |  | | на месте имплантации; невозможность гигиены участков кожи или слизистой оболочки в области протезирования; срок менее 1 года после облучения вследствие онкологической патологии | |
|  | 8-45 | Протез носовой | | | Уродующие деформации носа; отсутствие носа, частей носа | | Абсолютные медицинские противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия | |
|  | 8-46 | Протез нёба | | | Заболевания, врожденные аномалии, последствия травм нёба | | Абсолютные медицинские противопоказания: бульбарные нарушения; | |
|  | 8-47 | Протез голосовой | | | Заболевания, врожденные аномалии, последствия травм гортани | | миастенический синдром. Относительные медицинские противопоказания: не корригируемые хирургическим путем стенозы фарингоэзофагального сегмента и/или трахеостомы; лучевая терапия свыше 70 ГР в течение 7 недель (риск развития некроза тканей в зоне фистулы); местные осложнения в области трахеостомы, выраженные и значительно выраженные нарушения функций кровообращения и дыхания | |
|  | 8-48 | Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенные протезы (ушной и/или носовой и/или глазницы) | | | Анофтальм, микрофтальм в сочетании с отсутствием уха или носа; посттравматические и послеоперационные дефекты челюстно-лицевой области; врожденные аномалии челюстно-лицевой области | | Абсолютные медицинские противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия. Относительные медицинские противопоказания: паралич, выраженный парез лицевых мышц; биологический возраст пациента менее 8 лет; тонкая кожа (менее 5 мм) на месте имплантации; невозможность гигиены участков кожи или слизистой оболочки в области протезирования; срок менее 1 года после облучения вследствие онкологической патологии | |
|  | 8-49 | Протез половых органов | | | Отсутствие у мужчин наружных половых органов или их части, последствия травм и дефектов наружных половых органов | | Абсолютные медицинские противопоказания: онкологические заболевания половых органов IV стадии без ремиссии; неустранимое истинное недержание мочи | |
|  | 8-50 | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | | | Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения двигательных функций верхней конечности, обусловленные нарушениями лимфо- и/или венозного оттока вследствие воспалительных заболеваний, рубцово-спаечного процесса, травматических повреждений, включая последствия ампутации молочной железы и лучевой терапии | | Относительные медицинские противопоказания: трофические нарушения с острым и подострыми воспалительными процессами кожных покровов; индивидуальная непереносимость материала, из которого изготовлено изделие | |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 25 августа 2015 года [приказом Минтруда России от 22 июля 2015 года N 491н](http://docs.cntd.ru/document/420294299). | | | | | | | | |
|  | 8-51 | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости | | | Стойкие умеренно выраженные нарушения функций организма с развитием значительного грыжевого выпячивания, обусловленные опущениями органов брюшной полости из-за слабости брюшной стенки, вследствие оперативных вмешательств, заболеваний или травматических повреждений | | Абсолютные медицинские противопоказания: наличие патологии грудопоясничного отдела позвоночника или наличие обширного грыжевого выпячивания (ущемление грыжи, невправляемость грыжи) брюшной стенки, обусловливающие необходимость пользования полужестким или жестким корсетом. Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие | |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 25 августа 2015 года [приказом Минтруда России от 22 июля 2015 года N 491н](http://docs.cntd.ru/document/420294299). | | | | | | | | |
|  | 8-52 | Бандаж торакальный ортопедический после операции на сердце и при травмах грудной клетки | | | Стойкие умеренные или выраженные нарушения функции внутренних органов, обусловленные состоянием после операции на органах грудной клетки и/или средостения и сопровождающиеся выраженным больным синдромом и требующие ограничения экскурсии грудной клетки | | Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие | |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 25 августа 2015 года [приказом Минтруда России от 22 июля 2015 года N 491н](http://docs.cntd.ru/document/420294299). | | | | | | | | |
|  | 8-53 | Бандаж-суспензорий | | | Стойкие умеренно выраженные нарушения пищеварительной и мочевыделительной систем, обусловленные не вправляемой скользящей пахово-мошоночной грыжей при наличии противопоказаний к хирургическому лечению | | Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие | |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 25 августа 2015 года [приказом Минтруда России от 22 июля 2015 года N 491н](http://docs.cntd.ru/document/420294299). | | | | | | | | |
|  | 8-54 | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний | | | Стойкие умеренные нарушения пищеварительной и/или мочевыделительной функций, обусловленные значительными дефектами передней брюшной стенки в паховой области с развитием грыжевого выпячивания, в целях предупреждения развития ущемленной грыжи и при наличии противопоказаний к хирургическому лечению | | Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие | |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 25 августа 2015 года [приказом Минтруда России от 22 июля 2015 года N 491н](http://docs.cntd.ru/document/420294299). | | | | | | | | |
|  | 8-55 | Позиция исключена с 25 августа 2015 года - [приказ Минтруда России от 22 июля 2015 года N 491н](http://docs.cntd.ru/document/420294299).. | | | | | | |
|  | 8-56 | Позиция исключена с 25 августа 2015 года - [приказ Минтруда России от 22 июля 2015 года N 491н](http://docs.cntd.ru/document/420294299).. | | | | | | |
|  | 8-57 | Позиция исключена с 25 августа 2015 года - [приказ Минтруда России от 22 июля 2015 года N 491н](http://docs.cntd.ru/document/420294299).. | | | | | | |
|  | 8-58 | Позиция исключена с 25 августа 2015 года - [приказ Минтруда России от 22 июля 2015 года N 491н](http://docs.cntd.ru/document/420294299).. | | | | | | |
|  | 8-59 | Головодержатель полужесткой фиксации | | | Стойкие умеренные или выраженные нарушения | | Относительное медицинское противопоказание: | |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 25 августа 2015 года [приказом Минтруда России от 22 июля 2015 года N 491н](http://docs.cntd.ru/document/420294299). | | | | | | | | |
|  | 8-60 | Головодержатель жесткой фиксации | | | функции внутренних органов, обусловленные состоянием после операции на органах грудной клетки и/или средостения, сопровождающиеся выраженным больным синдромом и требующие ограничения экскурсии грудной клетки | | непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие | |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 25 августа 2015 года [приказом Минтруда России от 22 июля 2015 года N 491н](http://docs.cntd.ru/document/420294299). | | | | | | | | |
|  | 8-61 | Позиция исключена с 25 августа 2015 года - [приказ Минтруда России от 22 июля 2015 года N 491н](http://docs.cntd.ru/document/420294299).. | | | | | | |
|  | 8-62 | Позиция исключена с 25 августа 2015 года - [приказ Минтруда России от 22 июля 2015 года N 491н](http://docs.cntd.ru/document/420294299).. | | | | | | |
|  | 8-63 | Бандаж на коленный сустав (наколенник) | | | Стойкие умеренные или выраженные статодинамические нарушения, обусловленные выраженным болевым синдромом в области коленного сустава вследствие развития остеоартроза или после хирургических вмешательств (при обязательном сочетании с умеренной или выраженной патологией (одно- или двусторонней) тазобедренного сустава) | | Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие | |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 25 августа 2015 года [приказом Минтруда России от 22 июля 2015 года N 491н](http://docs.cntd.ru/document/420294299). | | | | | | | | |
|  | 8-64 | Позиция исключена с 25 августа 2015 года - [приказ Минтруда России от 22 июля 2015 года N 491н](http://docs.cntd.ru/document/420294299).. | | | | | | |
|  | 8-65 | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность | | | Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения двигательных функций нижних конечностей, обусловленных нарушением лимфо- и/или венозного оттока с развитием лимфедемы | | Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие | |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 25 августа 2015 года [приказом Минтруда России от 22 июля 2015 года N 491н](http://docs.cntd.ru/document/420294299). | | | | | | | | |
|  | 8-66 | Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы | | | Отсутствие молочной железы или ее части после мастэктомии | | Медицинских противопоказаний не имеется | |
|  | 8-67 | Грация (или полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | | |  | |  | |
|  | 8-68 | Корсет мягкой фиксации | | | Стойкие умеренные, | | Относительные | |
|  | 8-69 | Корсет полужесткой фиксации | | | выраженные или значительно выраженные нарушения | | медицинские противопоказания: | |
|  | 8-70 | Корсет жесткой фиксации | | | статодинамических функций | | выраженные и значительно | |
|  | 8-71 | Корсет функционально- корригирующий | | | позвоночника вследствие заболеваний, последствий | | выраженные психические расстройства в стадии | |
|  | 8-72 | Реклинатор - корректор осанки | | | травм, аномалий развития | | обострения с ограничением способности контролировать свое поведение | |
|  | 8-73 | Аппарат на кисть | | | Стойкие выраженные или | | Относительные | |
|  | 8-74 | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | | | значительно выраженные нарушения статодинамических | | медицинские противопоказания: | |
|  | 8-75 | Аппарат на лучезапястный сустав | | | функций верхней или нижней конечности вследствие | | выраженные и значительно выраженные психические | |
|  | 8-76 | Аппарат на локтевой сустав | | | заболеваний, последствий травм, аномалий развития | | расстройства в стадии обострения с ограничением | |
|  | 8-77 | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы | | |  | | способности контролировать свое поведение | |
|  | 8-78 | Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы | | |  | |  | |
|  | 8-79 | Аппарат на локтевой и плечевой суставы | | |  | |  | |
|  | 8-80 | Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы | | |  | |  | |
|  | 8-81 | Аппарат на плечевой сустав | | |  | |  | |
|  | 8-82 | Аппарат на всю руку | | |  | |  | |
|  | 8-83 | Аппарат на голеностопный сустав | | |  | |  | |
|  | 8-84 | Аппарат на голеностопный и коленный суставы | | |  | |  | |
|  | 8-85 | Аппарат на коленный сустав | | |  | |  | |
|  | 8-86 | Аппарат на тазобедренный сустав | | |  | |  | |
|  | 8-87 | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы | | |  | |  | |
|  | 8-88 | Аппарат на всю ногу | | |  | |  | |
|  | 8-89 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | | |  | |  | |
|  | 8-90 | Тутор на лучезапястный сустав | | |  | |  | |
|  | 8-91 | Тутор на предплечье | | |  | |  | |
|  | 8-92 | Тутор на локтевой сустав | | |  | |  | |
|  | 8-93 | Тутор на плечевой сустав | | |  | |  | |
|  | 8-94 | Тутор на всю руку | | |  | |  | |
|  | 8-95 | Тутор на голеностопный сустав | | |  | |  | |
|  | 8-96 | Тутор косметический на голень | | |  | |  | |
|  | 8-97 | Тутор на коленный сустав | | |  | |  | |
|  | 8-98 | Тутор на тазобедренный сустав | | |  | |  | |
|  | 8-99 | Тутор на коленный и тазобедренный суставы | | |  | |  | |
|  | 8-100 | Тутор на всю ногу | | |  | |  | |
|  | 8-101 | Обувь на протез | | |  | |  | |
|  | 8-102 | Обувь на аппарат | | |  | |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |
| 9. Ортопедическая обувь | | | 9-01 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | | Стойкие умеренно выраженные статодинамические нарушения вследствие | | Абсолютные медицинские противопоказания: обширные трофические язвы стопы; гангрена; |
|  | | | 9-02 | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке | | заболеваний, последствий травм, деформаций стоп: статическая недостаточность | | распространенные гнойные процессы в мягких тканях; отсутствие |
|  | | | 9-03 | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации без утепленной подкладки | | стоп с выраженными анатомическими проявлениями; укорочение длины конечности свыше 30 мм; | | опороспособности нижней конечности из-за обширного рубцового изменения ткани, склонной к изъязвлению; |
|  | | | 9-04 | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации на утепленной подкладке | | врожденные и ампутационные дефекты стоп; паралитические деформации стоп; врожденные деформации (эквино-варусная деформация | | аллергические реакции на материалы ортопедического изделия |
|  | | | 9-05 | Позиция исключена с 25 августа 2015 года - [приказ Минтруда России от 22 июля 2015 года N 491н](http://docs.cntd.ru/document/420294299).. | | | | |
|  | | | 9-06 | Вкладной башмачок | | лимфостаз (слоновость) и акромегалия; использование фиксационных аппаратов и туторов, синдром диабетической стопы | |  |
| 10. Противопролежневые | | | 10-01 | Противопролежневый матрац полиуретановый | | Значительно выраженные нарушения статодинамических | | Медицинских противопоказаний не |
| матрацы и подушки | | | 10-02 | Противопролежневый матрац гелевый | | функций, функций кровообращения, дыхания, | | имеется |
|  | | | 10-03 | Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) | | пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета, приводящие к обездвиженности или вынужденному длительному лежанию в постели | |  |
|  | | | 10-04 | Противопролежневая подушка полиуретановая | | Значительно выраженные нарушения статодинамических | | Медицинских противопоказаний не |
|  | | | 10-05 | Противопролежневая подушка гелевая | | функций, функций кровообращения, дыхания, | | имеется |
|  | | | 10-06 | Противопролежневая подушка воздушная | | пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета | |  |
| 11. Приспособления для одевания, раздевания | | | 11-01 | Приспособление для надевания рубашек | | Стойкие выраженные нарушения стато-динамических | | Относительные медицинские |
| и захвата предметов | | | 11-02 | Приспособление для надевания колгот | | функций вследствие заболеваний, последствия | | противопоказания: верхняя параплегия |
|  | | | 11-03 | Приспособление для надевания носков | | травм: умеренный, выраженный тетрапарез, трипарез, | |  |
|  | | | 11-04 | Приспособление (крючок) для застегивания пуговиц | | выраженный гемипарез; умеренный, выраженный парез обеих верхних конечностей; выраженный парез одной верхней конечности; выраженные вестибулярно- | |  |
|  | | |  |  | | мозжечковые нарушения; выраженные амиостатические нарушения; выраженные гиперкинетические нарушения; ампутационные культи верхних конечностей, преимущественно при пользовании протезами; деформации верхних конечностей (анкилозы, контрактуры суставов, ложные суставы). | |  |
|  | | | 11-05 | Захват активный | | Стойкие умеренные, выраженные, значительно | | Относительные медицинские |
|  | | | 11-06 | Захват для удержания посуды | | выраженные нарушения стато-динамических функций | | противопоказания: верхняя параплегия |
|  | | | 11-07 | Захват для открывания крышек | | верхних конечностей вследствие заболеваний, травм, | |  |
|  | | | 11-08 | Захват для ключей | | деформаций: выраженный, | |  |
|  | | | 11-09 | Крюк на длинной ручке (для открывания форточек, створок окна и т.д.) | | значительно выраженный трипарез; значительно выраженный гемипарез; умеренно выраженный парез обеих верхних конечностей; умеренно выраженный парез одной верхней конечности в сочетании с незначительным парезом другой верхней конечности; умеренные, выраженные, значительно выраженные вестибулярно-мозжечковые нарушения; выраженные, значительно выраженные амиостатические нарушения; умеренные, выраженные, значительно выраженные гиперкинетические нарушения. Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения статодинамических функций нижних конечностей (приводящие к необходимости пользования креслом-коляской) | |  |
| 12. Специальная одежда | | | 12-01 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей | | Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения статодинамических функций верхних конечностей вследствие заболеваний, травм, врожденных аномалий развития: двусторонние ампутационные культи обеих верхних конечностей на любом уровне; односторонняя культя после вычленения плеча либо вычленения плеча с лопаткой и/ или с ключицей; верхняя параплегия; двусторонние или односторонние значительно выраженные парезы верхней конечности; двусторонние анкилозы или резко выраженные контрактуры плечевых суставов; двусторонние ложные суставы плеча или обеих костей предплечья; двусторонние комбинированные дефекты верхних конечностей любой этиологии со значительным нарушением функции проксимальных или дистальных отделов рук; множественные дефекты конечностей (односторонние дефекты верхних конечностей в сочетании с дефектами нижних конечностей) | | Медицинских противопоказаний не имеется |
|  | | | 12-02 | Ортопедические брюки | | Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения статодинамических функций нижних конечностей (приводящие к необходимости пользования креслом-коляской) | | Медицинских противопоказаний не имеется |
|  | | | 12-03 | Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | | Стойкие значительно выраженные нарушения статодинамических функций нижних конечностей (приводящие к необходимости пользования малогабаритным креслом-коляской) | |  |
|  | | | 12-04 | Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | | Стойкие значительно выраженные нарушения статодинамических функций нижних конечностей (приводящие к необходимости пользования малогабаритным креслом-коляской) | |  |
|  | | | 12-05 | Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности) | | Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций верхней конечности (протезированная культя верхней конечности на любом уровне) | |  |
|  | | | 12-06 | Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности | | Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций одной верхней конечности (протезированная культя верхней конечности на любом уровне) при сохранной другой верхней конечности | |  |
|  | | | 12-07 | Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности | | Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций деформированных верхних конечностей | |  |
| 13. Специальные устройства для чтения "говорящих книг", для оптической коррекции слабовидения | | | 13-01 | Специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флэш-картах | | Стойкие выраженные и значительно выраженные нарушения сенсорных функций (III, IV степени нарушений зрительных функций вне зависимости от вида офтальмопатологии) | | Абсолютные медицинские противопоказания: нарушения функции слуха IV степени |
|  | | | 13-02 | Электронный ручной видеоувеличитель | | Заболевания, последствия травм органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией 0,03-0,2) | | Относительные медицинские противопоказания: верхняя параплегия; значительно выраженный верхний парапарез; острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией 0,02 и ниже |
|  | | | 13-03 | Электронный стационарный видеоувеличитель | | Заболевания, последствия травм органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией 0,03-0,2) | | Относительные медицинские противопоказания: острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией 0,02 и ниже |
|  | | | 13-04 | Лупа | | Заболевания, последствия | | Противопоказаний не |
|  | | | 13-05 | Лупа с подсветкой | | травм органа зрения, приведшие к слабовидению: острота зрения единственного или лучше видящего глаза не ниже 0,03 | | имеется |
| 14. Собаки-проводники с комплектом снаряжения | | | 14-01 | Собака-проводник с комплектом снаряжения | | Заболевания, последствия травм органа зрения (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией и/или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов) | | Абсолютные медицинские противопоказания: аллергические реакции на шерсть собаки; выраженные и значительно выраженные нарушения психических функций в |
|  | | |  |  | |  | | виде когнитивных, аффективных, эмоционально-волевых расстройств, нарушений мышления, критики, изменений личности, проявляющихся расстройством поведения. Относительные медицинские противопоказания: выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций вследствие заболеваний нижних конечностей, таза, позвоночника, головного или спинного мозга любого генеза; заболеваний |
|  | | |  | - | |  | | центральной и периферической нервной системы, сопровождающихся пароксизмальными состояниями; выраженные и значительно выраженные нарушения функции кровообращения, дыхания, внутренней секреции, обмена веществ и энергии: - хроническая сердечная недостаточность IIБ, III стадии, III, IV функциональный класс; стенокардия, III, IV |
|  | | |  |  | |  | | функциональный класс; артериальная гипертензия II и III степени; - дыхательная недостаточность III степени; - возможность развития синдрома коматозного состояния; значительно выраженные нарушения сенсорных функций (слуха): глухота |
| 15. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом | | | 15-01 | Медицинский термометр с речевым выходом | | Заболевания, последствия травм органа зрения, приведшие к практической слепоте или слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией). | | Абсолютные медицинские противопоказания: Глухота |
|  | | | 15-02 | Медицинский тонометр с речевым выходом | | Заболевания, последствия травм органа зрения, приведшие к практической слепоте или слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией) в сочетании с артериальной гипертензией | |  |
| 16. Сигнализаторы звука световые и вибрационные | | | 16-01 | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией | | Нарушение слуховых функций III, IV степени и глухота | | Медицинских противопоказаний не имеется |
|  | | | 16-02 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | |  | |  |
|  | | | 16-03 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | |  | |  |
| 17. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами | | | 17-01 | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный | | Нарушение слуховых функций I, II степени (при дефектах речи), III, IV степени - у детей; | | Относительные медицинские противопоказания: при |
| индивидуального изготовления | | | 17-02 | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный | | нарушение слуховых функций III, IV степени (у взрослых) | | бинауральном слухопротезировании ребенка-инвалида - |
|  | | | 17-03 | Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности | |  | | наличие плоской аудиограммы (одно ухо) и крутонисходящей |
|  | | | 17-04 | Слуховой аппарат аналоговый заушный слабой мощности | |  | | аудиограммы (другое ухо), ретрокохлеарное поражение; невозможность |
|  | | | 17-05 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | |  | | протезирования одного из ушей; нарушение функции вестибулярного аппарата; |
|  | | | 17-06 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | |  | | острые и обострения хронических воспалительных процессов |
|  | | | 17-07 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | |  | | в наружном и среднем ухе в первые месяцы после перенесенного |
|  | | | 17-08 | Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности | |  | | церебрального менингита или улучшающих слух операций |
|  | | | 17-09 | Слуховой аппарат карманный супермощный | |  | |  |
|  | | | 17-10 | Слуховой аппарат карманный мощный | |  | |  |
|  | | | 17-11 | Слуховой аппарат цифровой заушный для открытого протезирования | |  | |  |
|  | | | 17-12 | Слуховой аппарат костной проводимости (неимпланитуремый) | | Нарушение сенсорных функций (слуха) II-III степени (при дефектах речи), III, IV степени - у детей; нарушение сенсорных функций (слуха) III, IV степени (у взрослых) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития органов слуха (двусторонняя врожденная атрезия или приобретенный стеноз наружного слухового прохода; разрушение цепи косточек среднего уха, не поддающееся хирургической коррекции после нескольких радикальных операций на среднем ухе; генетические синдромы, при которых имеется двусторонняя анотия или микротия, стеноз или атрезия наружного слухового прохода и недоразвитие различных частей системы среднего уха (цепи слуховых косточек), не поддающиеся хирургической коррекции (синдром Гольденхара, Тричера Коллинза и другие); | | Абсолютные медицинские противопоказания: возраст младше 4 лет (для имплантируемых слуховых аппаратов); непереносимость материала, из которого изготовлен имплант (титан) Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций; прогрессирующая потеря слуха, односторонняя или асимметричная тугоухость, кохлеовестибулярный синдром |
|  | | |  |  | | рецидивирующие воспалительные заболевания в наружном слуховом проходе, злокачественный наружный отит, невозможность использования других видов слуховых аппаратов (двусторонний хронический гнойный средний отит с частыми рецидивирующими гноетечениями), двусторонний отосклероз и тимпаносклероз | |  |
|  | | | 17-13 | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | | Нарушение слуховых функций I, II степени (при дефектах речи), III, IV степени - у детей; нарушение слуховых функций III, IV степени (у взрослых) | | Относительные медицинские противопоказания: при бинауральном слухопротезировании ребенка-инвалида - наличие плоской аудиограммы (одно ухо) и крутонисходящей аудиограммы (другое ухо), ретрокохлеарное поражение; невозможность протезирования одного из ушей; нарушение функции вестибулярного аппарата; острые и обострения хронических воспалительных процессов в наружном и среднем ухе в первые месяцы после перенесенного церебрального менингита или улучшающих слух операций |
| 18. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами | | | 18-01 | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю 54-66 см | | Нарушение слуховых функций IV степени и глухота; нарушение слуховых функций III степени | | Относительные медицинские противопоказания: острота зрения единственного или лучше видящего глаза менее 0,05 с коррекцией и/или концентрическое сужение поля зрения менее 10 градусов |
| 19. Телефонные устройства с текстовым выходом | | | 19-01 | Телефонное устройство с текстовым выходом | | Нарушение слуховых функций IV степени и глухота, нарушение слуховых функций III степени | | Относительные медицинские противопоказания: острота зрения единственного или лучше видящего глаза менее 0,05 с коррекцией и/или концентрическое сужение поля зрения менее 10 градусов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 20. Голосообразующие аппараты | 20-01 | | Голосообразующий аппарат | | Значительно выраженные нарушения функции голосообразования вследствие заболеваний, врожденных аномалий, последствий травм органов речи, в том числе при удалении гортани | | Абсолютные медицинские противопоказания: глухонемота; бульбарный синдром. Относительные медицинские противопоказания: воспалительный процесс в области трахеостомы; заболевания легких с дыхательной недостаточностью II, III степени | |
| 21. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники) |  | |  | | Умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения функции выделения: при кишечных стомах, гастростомах, кишечных свищах, уростомах; недержании мочи или кала, задержке мочи | | Абсолютные медицинские противопоказания:  Средств ухода при нарушении функции выделения - индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия | |
|  | 21-01 | | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | | Еюностома, илеостома, колостома, кишечный свищ с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым на передней брюшной стенке | | Относительные медицинские противопоказания: перистомальный дерматит; стриктура стомы при необходимости бужирования | |
|  | 21-02 | | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | | Еюностома, илеостома, колостома, кишечный свищ с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии ретракции (втянутости) стомы, расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы) | | Относительные медицинские противопоказания: перистомальный дерматит; стриктура стомы при необходимости бужирования | |
|  | 21-03 | | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | | Колостома с оформленным или полуоформленным кишечным отделяемым | | Абсолютные медицинские противопоказания: еюностома, кишечный свищ, илеостома и колостома с жидким кишечным отделяемым; колостома при | |
|  | 21-04 | | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | | Колостома с оформленным или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии ретракции (втянутости) стомы, расположении между кожными складками на уровне кожи (плоские стомы) | | наличии парастомальной грыжи, перистомальных кожных осложнений | |
|  | 21-05 | | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | | Уростома (илеокондуит или уретерокутанеостома) | | Относительные медицинские противопоказания: Перистомальный дерматит, сриктура уростомы при | |
|  | 21-06 | | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной конвексной пластиной | | Уростома при наличии ретракции (втянутости) стомы, расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы) | | необходимости ее бужирования | |
|  | 21-07 | | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комлекте:Адгезивная пластина, плоская | | Еюностома, илеостома, колостома, кишечный свищ с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым на передней брюшной стенке. | | Относительные медицинские противопоказания:  Наличие изогнутых поверхностей в | |
|  |  | | Мешок дренируемый | | Кожные осложнения в перистомальной области | | перистомальной области, парастомальной грыжи (для калоприемников с жестким | |
|  | 21-08 | | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: Адгезивная пластина, конвексная  Мешок дренируемый | | Еюностома, илеостома, колостома, кишечный свищ с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии ретракции (втянутости) стомы, расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы) | | фланцем) | |
|  | 21-09 | | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: Адгезивная пластина, плоская Мешок недренируемый | | Колостома с оформленным или полуоформленным кишечным отделяемым. Кожные осложнения в перистомальной области | | Абсолютные медицинские противопоказания: колостома с жидким кишечным отделяемым, илеостома, еюностома и кишечный свищ. Относительные медицинские противопоказания: колостома с оформленным или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии изогнутых поверхностей в перистомальной области, парастомальной грыжи (для калоприемников с жестким фланцем) | |
|  | 21-10 | | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: Адгезивная пластина, конвексная Мешок недренируемый | | Колостома с оформленным или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии ретракции (втянутости) стомы, расположение между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы) | | Абсолютные медицинские противопоказания: колостома с жидким кишечным отделяемым, илеостома, еюностома и кишечный свищ | |
|  | 21-11 | | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте:  Адгезивная пластина, плоская, Уростомный мешок | | Уростома (илеокондуит или уретерокутанеостома) | | Относительные медицинские противопоказания:  Наличие изогнутых поверхностей в перистомальной области, парастомальной грыжи | |
|  | 21-12 | | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: Адгезивная пластина, конвексная,  Уростомный мешок | | Уростома при наличии ретракции (втянутости) стомы, расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы) | | (для уроприемников с жестким фланцем) | |
|  | 21-13 | | Пояс для калоприемников и уроприемников | | Для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников, обязательно с конвексными пластинами | |  | |
|  | 21-14 | | Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками | | Колостома с оформленным кишечным отделяемым при выраженных аллергических реакциях на адгезивы | | Абсолютные медицинские противопоказания: илеостома и колостома с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым | |
|  | 21-15 | | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной | | Уростома, нефростома, цистостома, уретерокутанеостома, недержание мочи, коррегируемое с помощью использования | | Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции со стороны кожи | |
|  | 21-16 | | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной | | уропрезерватива | |  | |
|  | 21-17 | | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | | Для дополнительной фиксации мочеприемников при уростоме, нефростоме, цистостоме, уретерокутанеостоме, недержании мочи, коррегируемых с помощью уропрезерватива | |  | |
|  | 21-18 | | Уропрезерватив с пластырем | | Недержание мочи у мужчин | |  | |
|  | 21-19 | | Уропрезерватив самоклеящийся | |  | |  | |
|  | 21-20 | | Катетер для самокатетеризации лубрицированный | | Задержка мочи, континентная уростома с резервуаром | | Абсолютные медицинские противопоказания:  Острые воспалительные заболевания мочеполовой системы; травма уретры; стриктура уретры | |
|  | 21-21 | | Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации, емкость с раствором хлорида натрия | | Задержка мочи | | Абсолютные медицинские противопоказания:  Острые воспалительные заболевания мочеполовой системы; травма уретры; стриктура уретры | |
|  | 21-22 | | Катетер уретральный длительного пользования | | При полной или частичной неспособности | | Противопоказаний не имеется | |
|  | 21-23 | | Катетер уретральный постоянного пользования | | самостоятельного опорожнения мочевого пузыря | |  | |
|  | 21-24 | | Катетер для эпицистостомы | | Эпицистома | |  | |
|  | 21-25 | | Система (с катетером) для нефростомии | | Нефростома | |  | |
|  | 21-26 | | Катетер мочеточниковый для уретерокутанестомы | | Эпицистома | |  | |
|  | 21-27 | | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | | Инконтиненция (недержания кала) (I-II степени), недостаточность анального сфинктера функциональная, послеоперационная, посттравматическая, послеродовая | | Абсолютные медицинские противопоказания: Тяжелые травматические, рубцовые изменения сфинктера; кишечные инфекции; воспалительные заболевания кишечника (Болезнь Крона, язвенный колит); раны анального канала; ректальные свищи; диарея; инконтиненция тяжелой степени (III степень) | |
|  | 21-28 | | Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому | | Для промывания (опорожнения) кишечника только через колостому (сигмостому, десцендостому), строго по рекомендации колопроктолога | | Абсолютные медицинские противопоказания: стриктура сигмостомы; дивиртикулезободочной кишки; воспалительные заболевания толстой кишки; сердечно-сосудистые заболевания в стадии декомпенсации. Относительные медицинские показания: диарея; нарушения зрения, моторики кисти, препятствующие безопасному проведению ирригации | |
|  | 21-29 | | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | | Колостома, илеостома, уростома, еюностома, кишечный свищ на передней брюшной стенке. Неровности и кожные осложнения в перистомальной области | | Абсолютные медицинские противопоказания: аллергическая реакция на компоненты, из которого изготовлены средства защиты и ухода за перистомальной кожей. Наличие перистомальных глубоких ран, гнойных осложнений. | |
|  | 21-30 | | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г | | Колостома, илеостома, уростома, еюностома, кишечный свищ на передней брюшной стенке. Глубокие складки и неровности в перистомальной области, кожные осложнения | | Абсолютные медицинские противопоказания: аллергическая реакция на компоненты, из которого изготовлены средства защиты и ухода за перистомальной кожей. Наличие перистомальных глубоких ран, гнойных осложнений. | |
|  | 21-31 | | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | | Для защиты и ухода за кожей вокруг кишечной стомы, кишечного свища или уростомы, гастростомы | | Абсолютные медицинские противопоказания: аллергическая реакция на компоненты, из которого изготовлены средства защиты и ухода за перистомальной кожей. Наличие перистомальных глубоких ран, гнойных осложнений. | |
|  | 21-32 | | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | | Для защиты и ухода за кожей вокруг кишечной стомы, кишечного свища или уростомы, гастростомы при наличии перистомального дерматита в стадии мацерации, эрозирования, денудирования кожи | | Абсолютные медицинские противопоказания: аллергическая реакция на компоненты, из которого изготовлены средства защиты и ухода за перистомальной кожей. Наличие перистомальных глубоких ран, гнойных осложнений. | |
|  | 21-33 | | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | | При колостоме, илеостоме, уростоме, гастростоме, а также при недержании мочи или кала | | Абсолютные медицинские противопоказания: аллергическая реакция на | |
|  | 21-34 | | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. | | для защиты кожи от контактах агрессивным кишечным отделяемым или мочой, защиты кожи перистомальной области или промежности от механических повреждений | | компоненты, из которого изготовлены средства защиты и ухода за перистомальной кожей. Наличие перистомальных глубоких ран, гнойных | |
|  | 21-35 | | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | | При колостоме, илеостоме, уростоме, а также при недержании мочи или кала; для ухода и обработки кожи вокруг стомы или | | осложнений. | |
|  | 21-36 | | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | | в области промежности | |  | |
|  | 21-37 | | Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл | | Обильный стул и запахоотделение при колостоме, илеостоме, уростоме | | Абсолютные медицинские противопоказания: аллергическая реакция на компоненты, из которого | |
|  | 21-38 | | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. | | При илеостоме для сгущения кишечного отделяемого, собранного в стомном мешке | | изготовлено средство | |
|  | 21-39 | | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | | Колостома, илеостома, еюностома и кишечный свищ, уростома, расположенная неудобных для фиксации калоприемников или уроприемников месте передней стенки | |  | |
|  | 21-40 | | Адгезивная пластина - кожный барьер | | При выраженных повреждениях перистомальной области при колостоме, илеостоме, уростоме, еюностоме и кишечных свищах | |  | |
|  | 21-41 | | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | | Повреждение или неровности кожи вокруг колостомы, илеостомы или уростомы, еюностоме и кишечных свищах | |  | |
|  | 21-42 | | Тампон для стомы | | Колостома (сигмостома) при оформленном кишечном отделяемом | | Абсолютные медицинские противопоказания: илеостома, уростома, еюностома, кишечные свищи, жидкое кишечное отделяемое, склонность к диарее при колостоме, илеостоме, уростоме | |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 22. Абсорбирующее белье, подгузники | | 22-01 | | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 х 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) | | Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения функции выделения (мочи, кала) вследствие: заболеваний, последствий | | Абсолютные медицинские противопоказания: аллергическая реакция на материал, из которого изготовлены изделия |
|  | | 22-02 | | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | | травм, пороков развития центральной, периферической нервной системы; заболеваний, последствий травм, пороков развития мочеполовой системы | |  |
|  | | 22-03 | | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | |  | |  |
|  | | 22-04 | | Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии не менее 40-60 см), впитываемостью не менее 800 мл | |  | |  |
|  | | 22-05 | | Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии не менее 40-60 см), впитываемостью не менее 1300 мл | |  | |  |
|  | | 22-06 | | Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии не менее 40-60 см), впитываемостью не менее 1500 мл | |  | |  |
|  | | 22-07 | | Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии не менее 40-60 см), впитываемостью не менее 1700 мл | |  | |  |
|  | | 22-08 | | Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии не менее 40-60 см), впитываемостью не менее 1800 мл | |  | |  |
|  | | 22-09 | | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии не менее 60-80 см), впитываемостью не менее 800 мл | |  | |  |
|  | | 22-10 | | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии не менее 60-80 см), впитываемостью не менее 1300 мл | |  | |  |
|  | | 22-11 | | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии не менее 60-80 см), впитываемостью не менее 1500 мл | |  | |  |
|  | | 22-12 | | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии не менее 60-80 см), впитываемостью не менее 1700 мл | |  | |  |
|  | | 22-13 | | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии не менее 60-80 см), впитываемостью не менее 1800 мл | |  | |  |
|  | | 22-14 | | Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии не менее 70-110 см), впитываемостью не менее 800 мл | |  | |  |
|  | | 22-15 | | Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии не менее 70-110 см), впитываемостью не менее 900 мл | |  | |  |
|  | | 22-16 | | Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии не менее 70-110 см), впитываемостью не менее 1500 мл | |  | |  |
|  | | 22-17 | | Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии не менее 70-110 см), впитываемостью не менее 2000 мл | |  | |  |
|  | | 22-18 | | Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии не менее 70-110 см), впитываемостью не менее 2100 мл | |  | |  |
|  | | 22-19 | | Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии не менее 70-110 см), впитываемостью не менее 2310 мл | |  | |  |
|  | | 22-20 | | Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии не менее 70-110 см), впитываемостью не менее 3600 мл | |  | |  |
|  | | 22-21 | | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100-150 см), впитываемостью не менее 800 мл | |  | |  |
|  | | 22-22 | | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100-150 см), впитываемостью не менее 1100 мл | |  | |  |
|  | | 22-23 | | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100-150 см), впитываемостью не менее 1500 мл | |  | |  |
|  | | 22-24 | | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100-150 см), впитываемостью не менее 2100 мл | |  | |  |
|  | | 22-25 | | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100-150 см), впитываемостью не менее 2200 мл | |  | |  |
|  | | 22-26 | | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100-150 см), впитываемостью не менее 2400 мл | |  | |  |
|  | | 22-27 | | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100-150 см), впитываемостъю не менее 2700 мл | |  | |  |
|  | | 22-28 | | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100-150 см), впитываемостъю не менее 4100 мл | |  | |  |
|  | | 22-29 | | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии не менее 120-160 см), впитываемостъю не менее 1500 мл | |  | |  |
|  | | 22-30 | | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии не менее 120-160 см), впитываемостъю не менее 2100 мл | |  | |  |
|  | | 22-31 | | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии не менее 120-160 см), впитываемостъю не менее 2140 мл | |  | |  |
|  | | 22-32 | | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии не менее 120-160 см), впитываемостью не менее 3300 мл | |  | |  |
|  | | 22-33 | | Подгузники для детей весом от 3 до 6 кг | |  | |  |
|  | | 22-34 | | Подгузники для детей весом от 4 до 9 кг | |  | |  |
|  | | 22-35 | | Подгузники для детей весом от 7 до 18 кг | |  | |  |
|  | | 22-36 | | Подгузники для детей весом от 11 до 25 кг | |  | |  |
|  | | 22-37 | | Подгузники для детей весом от 15 до 30 кг | |  | |  |
| 23. Кресла-стулья с санитарным оснащением | | 23-01 | | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | | Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических | | Абсолютные медицинские противопоказания: последствия заболеваний |
|  | | 23-02 | | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | | функций вследствие: заболеваний, последствий травм, деформаций | | травм и дефектов, приводящие к прогрессированию |
|  | | 23-03 | | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | | тазобедренного, коленного, голеностопного суставов обеих нижних конечностей; | | патологического процесса в положении пациента сидя |
|  | | 23-04 | | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | | заболеваний, последствий травм, деформаций костей обеих нижних конечностей; ампутационных культей обеих бедер или голеней; заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы (выраженный или значительно выраженный парез обеих нижних конечностей, выраженный гемипарез, гемиплегия, паралич обеих или одной нижней конечности, выраженный или значительно выраженный тетрапарез, | |  |
|  | |  | |  | | выраженный или значительно выраженный трипарез, выраженные или значительно выраженные гиперкинетические нарушения, значительно выраженная атаксия, выраженные вестибуло-мозжечковые нарушения, выраженные амиостатические нарушения); Стойкие умеренные нарушения статодинамических функций вследствие ампутационной, врожденной культи одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию, ампутационных, врожденных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара; | |  |
|  | |  | |  | | болезней системы кровообращения (хроническая артериальная недостаточность III степени, хроническая венозная недостаточность III степени, слоновость в стадии лимфодемы обеих нижних конечностей); болезней органов дыхания (дыхательная недостаточность III степени в сочетании с недостаточностью кровообращения любой степени); болезней органов пищеварения (недостаточность функции печени III стадии с портальной гипертензией и асцитом); болезней мочеполовой системы недостаточность III стадии); злокачественных новообразований (IV клиническая группа); психических расстройств с тяжелой или глубокой умственной отсталостью, деменцией | |  |